| Modele: |  |  |
| --- | --- | --- |
| RT-MAg-004/B | – Zestaw sit do oznaczania płaskości (7 szt.) |  |
| RT-MAg-004/B5 | – Sito do oznaczania płaskości o otworach 4.9 x 30 mm |  |
| RT-MAg-004/B7 | – Sito do oznaczania płaskości o otworach 7.2 x 40 mm |  |
| RT-MAg-004/B10 | – Sito do oznaczania płaskości o otworach 10.2 x 50 mm |  |
| RT-MAg-004/B14 | – Sito do oznaczania płaskości o otworach 14.4 x 60 mm |  |
| RT-MAg-004/B20 | – Sito do oznaczania płaskości o otworach 19.7 x 80 mm |  |
| RT-MAg-004/B26 | – Sito do oznaczania płaskości o otworach 26.3 x 90 mm |  |
| RT-MAg-004/B34 | – Sito do oznaczania płaskości o otworach 33.9 x 100 mm |  |
| Norma: |  |  |
| BS 812:105.1 |  |  |
| Opis: |  |  |
| Sita te służą do oznaczania płaskości ziaren kruszywa zgodnie z normą BS 812-105.1. Wykonane są ze stali nierdzewnej. Waga (przybliżona) 1 szt. – 2 kg |  |  |