| Modele: |  |
| --- | --- |
| RT-MAg-008/F | – Wskaźnik kształtu ziaren (BS) |
| Produkty powiązane: |  |
| RT-MAg-004/B | – Wzornik ziaren niekształtnych (7 szt.) |
| Normy: |  |
| BS 812-105.1 |  |
| Opis: |  |
| RT-MAg-008/F służy do wyznaczania wskaźnika złuszczenia kruszywa grubego wg BS 812-105.1. Ziarna kruszywa uznaje się za złuszczające się, gdy ich grubość jest mniejsza niż 0,6 ich wymiaru nominalnego. Alternatywnie, do analizy dużych próbek można zastosować sita płatkowe. Wymiary: 350x130x10 mm Waga (przybliżona): 500 g |  |