| Modele: |  |
| --- | --- |
| RT-MAg-008/L | – Wskaźnik długości (BS) |
| Normy: |  |
| BS 812-105.2 |  |
| Opis: |  |
| RT-MAg-008/L służy do wyznaczania wskaźnika wydłużenia ziaren kruszyw zgodnie z BS 812-105.2. Ziarna kruszywa uważa się za wydłużone, gdy ich długość jest większa niż 1,8 ich wymiaru nominalnego. Wymiary: 360x75x75 mm Waga (przybliżona): 1 kg |  |