| Modele: |  |  |
| --- | --- | --- |
| RD-MG-030/1 | – Kieszonkowy pH-metr |  |
| RD-MG-030/2 | – Przenośny miernik pH |  |
| Akcesoria: |  |  |
| RD-MG-030/zS1 | – Roztwór wzorcowy, pH 4,01 |  |
| RD-MG-030/zS2 | – Roztwór wzorcowy, pH 7,01 |  |
| RD-MG-030/zS3 | – Roztwór wzorcowy, pH 10,01 |  |
| RD-MG-030/zMS | – Roztwór do konserwacji elektrod |  |
| Produkty powiązane: |  |  |
| RD-MU-003 | – Mieszadło magnetyczne |  |
| RD-MU-003/H | – Mieszadło magnetyczne z wbudowaną płytą grzejną |  |
| Proponujemy różne modele, odpowiednie do użytku w terenie i laboratorium: - Kieszonkowy miernik pH na baterie - Zasilany bateryjnie przenośny miernik pH, mV i temperatury |  |  |
| RD-MG-030/1 |  | RD-MG-030/2 |

Specyfikacja techniczna:

|  | RD-MG-030/1 | RD-MG-030/2 |
| --- | --- | --- |
| pH zakres/dokładność | 0.00 – 14.00 / ±0.2 | 0.00 – 14.00 / ±0.01 |
| mV zakres/dokładność | - | ±1999 / ±1 |
| Temperatura zakres/dokładność | - | 0.0 – 100.0 °C / ±0.4 °C |
| Punkty kalibracji | 2 |  |
| Waga (przybliżona) | 70 g | 180 g |