| Modele: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RD-MU-002/20C | – Mieszadło laboratoryjne do lekkich procesów mieszania (kompletny zestaw) |  |  |  |  |
| RD-MU-002/20 | – Mieszadło laboratoryjne do lekkich procesów mieszania |  |  |  |  |
| RD-MU-002/40C | – Standardowe mieszadło podwieszane (kompletny zestaw) |  |  |  |  |
| RD-MU-002/40 | – Standardowe mieszadło podwieszane |  |  |  |  |
| RD-MU-002/60C | – Podwieszane mieszadło laboratoryjne do uniwersalnych procesów mieszania (kompletny zestaw) |  |  |  |  |
| RD-MU-002/60 | – Podwieszane mieszadło laboratoryjne do uniwersalnych procesów mieszania |  |  |  |  |
| Akcesoria: |  |  |  |  |  |
| RD-MU-002/zBS5 | – Mieszadło śmigłowe, 4 łopatki, 50 mm |  |  |  |  |
| RD-MU-002/zBS10 | – Mieszadło śmigłowe, 4 łopatki, 100 mm |  |  |  |  |
| RD-MU-002/zCS5 | – Mieszadło odśrodkowe, 50 mm |  |  |  |  |
| RD-MU-002/zCS10 | – Mieszadło odśrodkowe, 100 mm |  |  |  |  |
| RD-MU-002/zDS5 | – Mieszadło rozpuszczające, 50 mm |  |  |  |  |
| RD-MU-002/zDS10 | – Mieszadło rozpuszczające, 100 mm |  |  |  |  |
| RD-MU-002/zAS5 | – Mieszadło kotwiczne, 50 mm |  |  |  |  |
| RD-MU-002/zAS10 | – Mieszadło kotwiczne, 100 mm |  |  |  |  |
| RD-MU-002/zPS5 | – Mieszadło łopatkowe, 50 mm |  |  |  |  |
| RD-MU-002/zPS10 | – Mieszadło łopatkowe, 100 mm |  |  |  |  |
| RD-MU-002/zSC | – Zacisk paskowy |  |  |  |  |
| RT-MU-001/zHM1 | – Płaszcz grzewczy do miksera laboratoryjnego o pojemności 2 L |  |  |  |  |
| Opis: |  |  |  |  |  |
| RD-MU-002 to mieszadło podwieszane do laboratoryjnych procesów mieszania cieczy o niskiej i wysokiej lepkości. Szeroka gama narzędzi do mieszania stanowi klucz do udanego mieszania. Główne cechy: - cyfrowy wyświetlacz prędkości; - elektroniczna regulacja prędkości; - elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem; - minutnik; - wyświetlanie kodu błędu. Kompletny zestaw mieszadła laboratoryjnego podwieszonego obejmuje mieszadło, stojak i śmigiełko mieszające (4-łopatkowe, 50 mm). |  |  |  |  |  |
|  |  | RD-MU-002/zB | RD-MU-002/zC |  | RD-MU-002/zD |
|  |  | RD-MU-002/zA | RD-MU-002/zP |  | RD-MU-002/zSC |

Specyfikacja techniczna:

|  | RD-MU-002/20 | RD-MU-002/40 | RD-MU-002/60 |
| --- | --- | --- | --- |
| Moc silnika | 76 W | 130 W | 120 W |
| Maksymalna prędkość obrotowa | 2000 rpm |  |  |
| Moment obrotowy na wałku mieszadła | 0.2-0.6 Nm | 0.4-1.0 Nm | 0.6-1.0 Nm |
| Wymiary (WxHxD) | 85x245x169 mm | 85x245x169 mm | 109x297x204 mm |
| Waga (przybliżona) | 3.2 kg | 3.6 kg | 5.2 kg |
| Zasilanie | 230 V, 50 Hz, 1-fazowe |  |  |